供暖注意事项
1、每年供暖前需要注意提前缴纳取暖费、打压试水期间家中有人、不可擅自拆卸更改供热设施、去除暖气设施上遮盖物、供热系统中的水不能放出使用。
  2、按时缴纳取暖费，提前办理供暖恢复业务。
3、打压试水期间家中留人。供热企业在供暖前，都会提前对管网进行打压试水，试水期间要注意观察，如发现异常，及时联系调试人员进行维修。
  4、不可擅自拆卸、更改户外公用供热设施，正式供暖之前，要注意检查自家的供热设施，如有漏水情况要及时报修。
  5、去除暖气设施上遮盖物，及时将遮盖物处理好，以免影响供热检修或影响室内对流换热的效果，从而降低供热质量。
  6、供热系统中的水不能放出使用。私自放水使用，会引起供热管道严重缺水，使供热管网系统压力失衡，导致局部或全供热系统不能稳定供热，影响其他用户正常采暖。
7、通常供暖开始后，气塞会导致暖气不热的问题，如果暖气出现不热时，可以将散热器的放气阀打开，将管内的空气排干净，清洗滤网，以免影响管内的热循环。
8、散热器表面温度较高，请勿直接用手长时间触摸，尤其要照看好老人和儿童，防止烫伤。
9、地暖用户请注意，地面温度较高，请勿直接在地板上放置怕热的物品，并提醒家人勿长时间光脚行走。
10、经常开窗通风，保持室内空气清晰，避免因长时间密闭导致室内缺氧或空气污染。
