注水期间注意事项

一、为了确保用热户财产安全，避免因供热设施漏水而使用户蒙受损失，在注水期间，请各单位、酒店宾馆、商铺安排专人值守监护，各住户家中务必留人，并留有联系方式。

二、在注水前用户自行认真检查供热设施完好情况，关闭手动排气阀，以防跑水，同时检查暖气连接部位有无跑、冒、滴、漏现象，如不具备注水条件，请提前关闭入户阀门，及时联系专业维修人员进行处理。

三、请正在装修或已完成房屋装修以及供热设施维修的用热户，请务必在注水前检查并恢复供热系统可靠连接，以防漏水。

四、在注水过程中，随时对室内供热设施进行观察，如出现跑、冒、滴、漏等问题，请立即关闭阀门修复或拨打我公司服务电话。若用户监管不到位，没有及时处理或反馈告知，造成自家或邻居财产损失，由用热户自行承担全部责任。

五、注水结束后，供热管网处于承压状态，请用户不要私自放水，不要私自改动拆卸供热设施，避免给您造成不必要的损失。

